招标文件

**项目名称：七氟丙烷气体钢瓶检测及充装服务项目**

**采 购 人：南京市浦口区中医院**

**日 期：2024年9月**

**第一部分 采购邀请函**

**各潜在供应商：**

浦口区中医院拟就本院消防系统七氟丙烷钢瓶检测、充装及附随服务进行采购，欢迎符合条件的供应商参加。

1. **项目概述**
2. 项目名称：七氟丙烷气体钢瓶检测及充装服务
3. 采购内容：详见采购项目需求
4. 费用组成：包括人工费、气体充装费、耗材更换费、装卸费、运输费、检测费、出具报告费、税费等所涉及的所有费用，采购人不另行支付其他费用。
5. 其他：

1、具体规格数量请现场查看后再确认。

2、空瓶均要年检、空瓶重量拍照记录，充装后拍照记录，回院后称重确认。

3、所有检测报告交给医院，确保符合消防规定要求；

1. **供应商资格条件**

1.应具备《中华人民共和国采购法》规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照、经营许可证等证明文件）；

（2）具有消防设施工程专业承包贰级以上资质；

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（4）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料如特种设备检验检测机构核准证书）

2.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(http://www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

**三、报名与投标文件**

**1.报名条件**

符合条件的供应商凭以下资料（复印件须加盖公章）报名并获取采购文件：

1. 法人或者其他组织的营业执照复印件；
2. 法人授权委托书及代理人身份证复印件（正反面）；

**四、投标文件的递交**

1、投标文件递交时间由招标人另行通知。

3、提交文件地点：浦口区中医院住院部6楼安全保卫科。

4、投标文件份数：壹本正本，两本副本，分别装订成册。响应文件加盖公章。

正副本装在文件袋里密封，封口处盖公章，若未密封或未加盖公章，将被拒收。

**五、联系方式**

采购单位名称：浦口区中医院

联系人：韩老师

联系电话：13913007211

1. **采购项目需求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 规格型号(L) | 数量 | **单价** | **总价** |
| 钢瓶检测 | / | 15 |  |  |
| 七氟丙烷气体充装 | / | 5个149kg，  2个129kg,  2个71kg,  2个125kg,  2个190.5kg，1个175.5kg，  1个176.5kg |  |  |
| 拆装运输 | / |  |  |  |
| 合计总价 |  | | |  |

**商务要求**

**（一）服务内容**

1.主要包含为气体消防系统七氟丙烷灭火系统钢瓶的检测、检测时损耗的七氟丙烷气体的充装、检测过程中的运输、瓶头阀检修及故障更换、出具检测报告、安装调试确定设备完好等。

2.检测项目包括外观检查、音响检查、内部检查、瓶口螺纹、重量与容积测定、水压试验、瓶阀检验、气密性试验。3.检测报告出具的注意事项：（1）采购人提供消防七氟丙烷气体钢瓶原始资料参数。（2）供应商应自行将钢瓶运输至合格检测机构，严格按照技术规范要求及国家相关标准、规定进行七氟丙烷气体钢瓶检测工作。（3）供应商提供国家质监部门颁发认可质量保证程序书及公安消防部门认可的检测报告。（4）供应商对检测完成符合要求的七氟丙烷气体钢瓶进行气体充装，并将七氟丙烷气体满瓶运送至采购人指定的机房，现场安装完毕并测试消防系统可正常使用后，交付采购人验收。（5）遵守相关法律、规范要求，遵守现场相关管理制度，服从采购人安排。（6）须制定合理工作计划，现场操作产生的一切安全事故由供应商自行承担。(7)空瓶检测实际重量拍照记录、充装后总重量拍照记录(7)质保期为2年。

**（二）项目采购报价要求**

1.供应商报价须以人民币为单位（小数点后可保留两位小数点），如无特别说明，对每一项货物和服务仅接受一个价格。

2.报价应包含完成本货物和服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

3.供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4.供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

**（三）交付、验收与付款**

**1.服务地点：**浦口区中医院各七氟丙烷气体钢瓶间。

**2.服务时间：**合同签订后，30天内完成相关服务。

**3.验收**

（1）供应商交付的货物和服务应当完全符合采购文件、响应文件所规定的数量和技术要求。货物和服务调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方响应文件的承诺（不低于国家相关标准）。

（2）组织验收：供应商提供对应的检测合格报告、安装调试正常运行后，通知采购人主管部门组织验收。采购人认为有必要的，可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收。供应商提供的服务不符合采购文件要求的，采购人有权取消合同，并由供应商承担相关费用。

（3）钢瓶检测及药剂充装要求：提供钢瓶的检测报告、药剂的检测报告、质量合格证书、充装记录及现场称重记录。

**4、付款条件**

采购人自签订合同之日起60个工作日内支付30%的款项，收到经双方签字确认的验收合格材料和发票之日起60个工作日内支付40%的款项，项目结束3个月后支付25%的款项,质保期2年结束后支付5%的款项。

。

**第三部分 评定方法和标准**

（一）本项目采取最低价中标法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求，且报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（二）评标标准：质量和服务均能满足招标文件实质性要求，且报价最低的供应商成交。

（三）供应商资格、项目需求等实质性要求不得负偏离；否则，按照未实质性响应，作无效处理。

（二）评分标准

最低价中标。

第四部分 响应文件格式

**说明：**

本部分内容为方便潜在供应商编制投标文件而设置的格式，未涉及部分，格式自拟。投标文件须编制页码，且页码必须连续，供应商落款处加盖公章。

**响 应 文 件**

**（正本/副本）**

**项 目 名称：**

供应商： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日

**文件目录**

**一、响应函**

**二、报价单**

#### 三、营业执照复印件

**四、法定代表人授权委托书**

**五、技术、商务响应情况**

**六、其他资格文件**

1.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面承诺；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺；

**七、项目实施方案**

#### 八、供应商认为应提供的其他资料

**一、响应函**

致：浦口区中医院

根据贵方 （项目名称、项目编号）采购公告，我方 （供应商名称）参与本次采购活动，正式授权下述签字人 (姓名和职务)代表我方提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1. 我方的资格条件符合政府采购法和本次采购要求。

2. 我方参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3. 参加本次采购活动前，我方没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4. 我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限，或在全国范围内受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

5. 我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

6. 我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系的。

7. 我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

8. 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

9. 我方同意并向贵方提供了与招标有关的所有证据和资料。

10. 我方同意从规定的投标日期起遵循本招标文件，并在规定的有效期满之前均具有约束力。

11. 一旦我方成交，我方将根据招标文件的规定严格履行合同。

12. 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况。如有违反或者虚假陈述，无条件接受贵方及监督管理部门的处罚。

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称： （盖章）

日 期： 年 月 日

**二、报价明细表(首轮)**

**项目名称：**七氟丙烷气体钢瓶检测及充装服务

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 规格型号(L) | 数量 | **单价** | **总价** |
| 钢瓶检测 | / | 15 |  |  |
| 七氟丙烷气体充装 | / | 5个149kg，  2个129kg,  2个71kg,  2个125kg,  2个190.5kg，  1个175.5kg，  1个176.5kg |  |  |
| 拆装运输 | / |  |  |  |
| 合计总价 |  | | |  |

1、供应商报的单价为含税全包价，包括了供应商完成本项目所需的一切工作内容而发生的直接费用、间接费用、其他费用、税金等全部费用和供应商要求获得的利润以及应该由供应商承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。成交后不能在成交价之外加收任何费用。

2、供应商应认真阅读“第二部分 采购项目需求”，理解全包价的含义。

3、此表是报价文件的必要文件，是报价文件的组成部分。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（盖章）：

日期：

**报价明细表(最终)**

## 项目名称：七氟丙烷气体钢瓶检测及充装服务

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 规格型号(L) | 数量 | **单价** | **总价** |
| 钢瓶检测 | / | 15 |  |  |
| 七氟丙烷气体充装 | / | 5个149kg，  2个129kg,  2个71kg,  2个125kg,  2个190.5kg，  1个175.5kg，  1个176.5kg |  |  |
| 拆装运输 | / |  |  |  |
| 合计总价 |  | | |  |

1、供应商报的单价为含税全包价，包括了供应商完成本项目所需的一切工作内容而发生的直接费用、间接费用、其他费用、税金等全部费用和供应商要求获得的利润以及应该由供应商承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。成交后不能在成交价之外加收任何费用。

2、供应商应认真阅读“第二部分 采购项目需求”，理解全包价的含义。

3、此表是报价文件的必要文件，是报价文件的组成部分。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（盖章）：

日期：

**注:此表空白打印签字盖章后,单独携带至协商现场填写。**

**三、营业执照复印件**

**四、法定代表人授权委托书**

浦口区中医院:

本授权书声明：注册于 （供应商住址）的 （供应商名称）法定代表人 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的 （供应商代代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的 （项目名称）进行投标报价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日 期： 年 月 日

**五、技术、商务响应情况**

**（一）技术偏离表**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求技术参数 | 供应商响应参数 | 偏离 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

供应商名称： （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加，**可后附相关证明资料。**

**（二） 商务需求偏离表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务要求 | 供应商响应情况 | 偏离 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

供应商名称： （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

**六、承诺函**

**参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺**

致：浦口区中医院

我公司在参加本次采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（盖章）：

日期：

**具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺**

致：浦口区中医院

我公司参加 （项目名称、项目编号）采购项目的报价，郑重承诺如下：

1、我单位具备履行本项目合同所必须的设备和专业技术能力。

2、我单位是符合国家法律、行政法规规定 要求的供应商。

特此承诺。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（盖章）：

日期：

**七、项目实施方案（包括服务承诺）**

供应商应提供服务实施方案，方案应包含但不限于：招标范围内对气体钢瓶的检测，气体的充装，拆卸安装等。

钢瓶检测方案

方案应包含但不限于：招标范围内各个型号气体钢瓶的检测需求分析、标准规范、维保流程、计划安排、人员配备方案等。

2.拆卸安装方案

方案应包含但不限于：招标范围内各个型号气体钢瓶的检测需求分析、标准规范、维保流程、计划安排、人员配备方案等。

应急处理方案

方案应包含但不限于紧急情况分析、应急人员安排、相关时间及服务承诺、合理化建议等。

由供应商根据谈判文件内容要求及评标标准内容自行编写，详尽、完整、易于理解。

**八、供应商认为应当提供的其他资料（内容自拟）**

**供应商符合基本资格条件的声明函**

我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为，全称为，统一社会信用代码为，法定代表人为，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

八、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（公章） 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期： 年 月 日