## Sheet1
后勤类医疗卫生相关物资采买清单
序号 | 物品名称 | 最小单位 | 数量 | 技术要求
1 | ATP荧光检测拭子 | 支 | 180
2 | 标准溶液 | 瓶 | 13
3 | 除胶片 | 片 | 10 | 无毒环保、对残胶有较强的溶解能力，且不损伤棉布、玻璃和金属等物体。
4 | 开口器保护套 | 个 | 100 | 1、专门用于锐利器械尖端保护，避免灭菌过程中造成的人身伤害，防止器械包破损； 2、采用法国罗地亚高弹软硅胶制成，属于食品医疗级，安全无毒；
5 | 腔镜清洗毛刷 | 把 | 60 | 1、适用于医院消毒中心，手术室、妇科等临床科室的各种管腔，精密器械的刷洗； 2、采用高品质杜邦丝，耐磨，抗倒伏，不掉毛，经久耐用； 3、尖端采用圆头设计，防止划伤器械表面，手柄采用优质不锈钢丝和PP材料，手感舒适，光滑，耐腐蚀； 4、有多款型号选择，适用各型号的器械。
6 | 舌钳保护套 | 个 | 200 | 1、专门用于锐利器械尖端保护，避免灭菌过程中造成的人身伤害，防止器械包破损； 2、采用法国罗地亚高弹软硅胶制成，属于食品医疗级，安全无毒。
7 | 洗手清洁刷 | 把 | 10 | 1、适用于医院消毒中心，手术室、妇科等临床科室的各种精密器械的刷洗； 2、采用高品质杜邦丝，耐磨，抗倒伏，不掉毛，经久耐用； 3、手柄采用优质不锈钢丝和PP材料，手感舒适，光滑，耐腐蚀。
8 | 小方巾 | 条 | 100 | 1、 用途：用于医疗机构复用医疗器材辅助干燥，适用于消毒供应中心清洗消毒后的未彻底干燥的医疗器械擦拭及软、硬镜消毒后的擦拭使用，以及相关临床科室的物表擦拭使用； 2、 结构：双层材料结构，一面吸水面料，一面防水面料； 3、 重量：双层面料总克重不低于400克/平，其中吸水面料克重不低于280克； 4、 防水性能：防水材料静水压不低于30cm； 5、 洁净度：材料不得有落絮。
9 | 医用吸水纸20*30 | 张 | 24000 | 1、克数（g/m2）：65±5%； 2、颜色：蓝白相间；成型好铺开且有一定柔软性，擦拭不损伤器械； 3、灭菌因子穿透性能：耐高低温灭菌，灭菌后均无菌生产，达到灭菌合格； 4、物理性能：柔韧性强，吸水后保持高强度，无纸屑，吸水率高；吸水量：≥500%； 5、拉伸强度（N/25mm）：CD纵向（机器方向）：≥65；MD横向：≥18；断裂伸张率：CD纵向（机器方向）：≥10；MD横向：≥2。
10 | 医用吸水纸25*35 | 张 | 11000 | 1、克数（g/m2）：65±5%； 2、颜色：蓝白相间；成型好铺开且有一定柔软性，擦拭不损伤器械； 3、灭菌因子穿透性能：耐高低温灭菌，灭菌后均无菌生产，达到灭菌合格； 4、物理性能：柔韧性强，吸水后保持高强度，无纸屑，吸水率高；吸水量：≥500%； 5、拉伸强度（N/25mm）：CD纵向（机器方向）：≥65；MD横向：≥18；断裂伸张率：CD纵向（机器方向）：≥10；MD横向：≥2。
11 | 管腔清洗毛刷 | 卷 | 71 | 1、适用于医院消毒中心，手术室、妇科等临床科室的各种管腔，精密器械的刷洗； 2、采用高品质杜邦丝，耐磨，抗倒伏，不掉毛，经久耐用； 3、尖端采用圆头设计，防止划伤器械表面，手柄采用优质不锈钢丝和PP材料，手感舒适，光滑，耐腐蚀； 4、有多款型号选择，适用各型号的器械。
12 | 锐器保护套 | 桶 | 15400 | 1.食品医疗级进口硅胶，韧性强，弹性好，最大限度的起到缓冲及保护作用； 2.管壁内侧设有内槽，固定器械更牢固，不易脱落，适用于各类精密器械的保护，方便器械穿套； 3.可用于压力蒸汽、环氧乙烷、过氧化氢等离子体和低温甲醛等方式灭菌； 4.可按照客户要求的长度免费裁切； 5.带显影线。
13 | 锐器保护套 | 根 | 7800 | 1.食品医疗级进口硅胶，韧性强，弹性好，最大限度的起到缓冲及保护作用； 2.管壁内侧设有内槽，固定器械更牢固，不易脱落，适用于各类精密器械的保护，方便器械穿套； 3.可用于压力蒸汽、环氧乙烷、过氧化氢等离子体和低温甲醛等方式灭菌； 4.可按照客户要求的长度免费裁切； 5.带显影线。
14 | 压力蒸气灭菌指示标签 | 卷 | 220 | 1、双层； 2、带高温灭菌指示标识，覆膜，适用于无纺布、棉布、不锈钢的黏贴，灭菌后保证粘性，撕除不残胶； 3、有消毒安全评价报告。
15 | 医用吸水纸30*30 | 张 | 2000 | 1、克数（g/m2）：65±5%； 2、颜色：蓝白相间；成型好铺开且有一定柔软性，擦拭不损伤器械； 3、灭菌因子穿透性能：耐高低温灭菌，灭菌后均无菌生产，达到灭菌合格； 4、物理性能：柔韧性强，吸水后保持高强度，无纸屑，吸水率高；吸水量：≥500%； 5、拉伸强度（N/25mm）：CD纵向（机器方向）：≥65；MD横向：≥18；断裂伸张率：CD纵向（机器方向）：≥10；MD横向：≥2。
16 | 翻身枕 | 块 | 45 | 1、外观：医用护理垫（看护垫）缝合应牢固、表面光洁、平整、面料松紧一致，无明显皱褶、浮线，针距均匀； 2、缝边要顺直，四角圆弧均匀对称，不得露毛边； 3、性能要求：护理垫所用海棉克重量不低于30g/cm3。
17 | 过氧化氢灭菌指示标签 | 卷 | 30 | 1、双层； 2、带低温灭菌指示标识，覆膜，适用于无纺布、棉布、不锈钢的黏贴，灭菌后保证粘性，撕除不残胶； 3、有消毒安全评价报告。
18 | 标准防护服 | 件 | 10 | 1、主要规格技术要求 （1）构成材料：主要由直径小于 1 微米的超细纤维密织而成，内置导电纱； （2）符合 GB/Y19633.1-2015 及 YY/T0698.2 的检测标准； （3）抗压、耐磨不掉絮。耐高温清洗及高压蒸汽灭菌； （4）★符合标准的洗涤条件下，可重复使用 100 次，内需含有RFID 芯片 ，用信息管理及全流程追溯。生产厂家需配套原厂软器械物联网追溯管理系统，可用于使用次数记录和全流程追溯。并提供原厂软件著作权证。 2、化学指标要求 （1）材料应不脱色； （2）PH 值应不小于 5 且不大于 8； （3）氯化物含量应不超过 0.05％； （4）硫酸盐含量应不超过 0.25％。 3、物理指理要求 （1）疏水性应为 5 级； （2）抗渗水性应不小于 30cm； （3）透湿性≥8000g/（㎡ ·24h）； （4）喷淋冲击渗水量≤1.0g； （5）★克重≥155g/m2。
19 | 牙科手机清洗润滑剂 | 瓶 | 24 | 1、牙科手机清洗润滑剂：可适配不同品牌的手机手工注油。配不同接口，可手工注油； 2、润滑剂：主要用于牙科手机的润滑； 3、容量：500ML； 4、重量：437g±1g； 5、颜色：无色； 6、性状：喷雾剂 ； 7、点火温度：＞200℃； 8、自燃温度：该产品是不自燃的； 9、密度在20℃：0.62g/cm； 10、溶剂中的有机溶剂成分：82.5％； 11、使用方式：即可手用也可机用，选择灵活； 12、配置不同品牌高速手机、机扩马达弯机和直弯机养护用喷嘴，方便各类型手机的手工维护保养。
20 | 医用清洗刷 | 把 | 64 | 1、适用于医院消毒中心，手术室、妇科等临床科室的各种管腔，精密器械的刷洗； 2、采用高品质杜邦丝，耐磨，抗倒伏，不掉毛，经久耐用； 3、尖端采用圆头设计，防止划伤器械表面，手柄采用优质不锈钢丝和PP材料，手感舒适，光滑，耐腐蚀； 4、有多款型号选择，适用各型号的器械。
21 | 抬脚垫 | 个 | 10 | 1、外观：医用护理垫（看护垫）缝合应牢固、表面光洁、平整、面料松紧一致，无明显皱褶、浮线，针距均匀； 2、缝边要顺直，四角圆弧均匀对称，不得露毛边； 3、性能要求：护理垫所用海棉克重量不低于30g/cm3。
22 | 除锈湿巾（50片/桶） | 桶 | 2 | 1. 主要成分 ：*除锈因子、缓蚀剂、高档水刺布等 2. 适用范围： 擦除各类手术器械、器具物品上的锈渍 3. 功能特点 ：1. *温和无刺激、对器械无损伤，延长不锈钢器械使用寿命；2. *独特的除锈技术，操作简单快捷，满足除锈的要求；3.安全高效，通过第三方产品检测。 4. pH值： 4-4.25 5. 长度 ：125 6. 宽度： 80 7. 内装量 ：内装量Qn≤50时不允许出现短缺，当内装量 Qn＞50 时，短缺量应≤Qn×1% 8. *含液量（倍） ：≥5 9. 可迁移性荧光物质： 无
23 | 梯形枕 | 个 | 4 | 1、外观：医用护理垫（看护垫）缝合应牢固、表面光洁、平整、面料松紧一致，无明显皱褶、浮线，针距均匀； 2、缝边要顺直，四角圆弧均匀对称，不得露毛边； 性能要求：护理垫所用海棉克重量不低于30g/cm3。
24 | 器械刷 | 把 | 70 | 1、适用于医院消毒中心，手术室、妇科等临床科室的各种管腔，精密器械的刷洗； 2、采用高品质杜邦丝，耐磨，抗倒伏，不掉毛，经久耐用； 3、尖端采用圆头设计，防止划伤器械表面，手柄采用优质不锈钢丝和PP材料，手感舒适，光滑，耐腐蚀； 4、有多款型号选择，适用各型号的器械。
25 | 水合氯醛 | 瓶 | 3
26 | 低温灭菌指示标签 | 卷 | 5 | 1、双层； 2、带低温灭菌指示标识，覆膜，适用于无纺布、棉布、不锈钢的黏贴，灭菌后保证粘性，撕除不残胶； 3、有消毒安全评价报告。
27 | 抬手垫 | 只 | 15 | 1、外观：医用护理垫（看护垫）缝合应牢固、表面光洁、平整、面料松紧一致，无明显皱褶、浮线，针距均匀； 2、缝边要顺直，四角圆弧均匀对称，不得露毛边； 性能要求：护理垫所用海棉克重量不低于30g/cm3。
28 | 医用清洗刷（大板刷） | 把 | 2 | 1、适用于医院消毒中心，手术室、妇科等临床科室的各种精密器械的刷洗； 2、采用高品质杜邦丝，耐磨，抗倒伏，不掉毛，经久耐用； 3、手柄采用优质PP材料，手感舒适，光滑，耐腐蚀。
29 | 医用凡士林（500ml） | 瓶 | 930
30 | 医用凡士林（5L） | 桶 | 51
31 | 一次性采血垫 | 本 | 1440 | 尺寸30*20
32 | 全自动冲洗机专用清洁剂 | 瓶 | 12 | 适配医院新华全自动冲洗机
33 | 厌氧产气袋 | 盒 | 4 | 20个测试每盒
34 | 醋酸白抑菌液 | 瓶 | 20 | 30ML/瓶维真园
35 | 卢格氏碘液抑菌液 | 瓶 | 20 | 30ML/瓶维真园